金审学院专家楼热水管网改造项目报价清单

| 序号 | 工程内容 |  | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备 | 热水变频供水增压泵 | Q=8m³/h H=35m |  | 台 | 2 |  |  | 凯泉； 一用一备 |
| 2 | 阀门、连接 | 闸阀 | DN15 |  | 个 | 68 |  |  | 玉环 |
| 3 |  | 闸阀 | DN25 |  | 个 | 4 |  |  | 玉环 |
| 4 |  | 闸阀 | DN50 |  | 个 | 5 |  |  | 玉环 |
| 5 |  | 止回阀 | DN25 |  | 个 | 1 |  |  | 玉环 |
| 6 |  | 止回阀 | DN50 |  | 个 | 2 |  |  | 玉环 |
| 7 |  | 过滤器 | DN25 |  | 个 | 1 |  |  | 玉环 |
| 8 |  | 过滤器 | DN50 |  | 个 | 2 |  |  | 玉环 |
| 9 |  | 金属软连接 | DN50 |  | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 10 |  | 排气阀 | DN20 |  | 个 | 1 |  |  | 玉环 |
| 11 |  | 电磁阀 | DN25 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 12 | 支架、管道、保温 | PPR管道(室内)及配件 | PPR40 |  | 米 | 84 |  |  | 公元 |
| 13 |  |  | PPR32 |  | 米 | 104 |  |  | 公元 |
| 14 |  |  | PPR25 |  | 米 | 181 |  |  | 公元 |
| 15 |  |  | PPR20 |  | 米 | 192 |  |  | 公元 |
| 16 |  | 30mm厚B1级橡塑保温，包0.3mm铝皮 | PPR40 |  | 米 | 84 |  |  | 菲米斯 |
| 17 |  |  | PPR32 |  | 米 | 104 |  |  | 菲米斯 |
| 18 |  |  | PPR25 |  | 米 | 181 |  |  | 菲米斯 |
| 19 |  |  | PPR20 |  | 米 | 192 |  |  | 菲米斯 |
| 20 |  | PPR保温一体管(室外)及配件 | PPR63 |  | 米 | 150 |  |  | 保管通 |
| 21 |  |  | PPR50 |  | 米 | 12 |  |  | 保管通 |
| 22 |  |  | PPR40 |  | 米 | 12 |  |  | 保管通 |
| 23 |  |  | PPR32 |  | 米 | 148 |  |  | 保管通 |
| 24 |  |  | PPR25 |  | 米 | 8 |  |  | 保管通 |
| 25 |  |  | PPR20 |  | 米 | 8 |  |  | 保管通 |
| 26 | 控制、线缆 | 一体式控制柜 |  |  | 项 | 1 |  |  | 国标； 回水控制 |
| 27 |  | 动力线 | RVV4*1.5 |  | 卷 | 1 |  |  | 起帆 |
| 28 |  | 信号线 | RVV2*0.5 |  | 卷 | 1 |  |  | 起帆 |
| 29 | 辅材 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 含管道支架等 |
| 30 | 安装、拆卸费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 含室内吊顶拆卸及还原 |
| 31 | 吊装、运输费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 税 |  |  | 9% | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：