## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京审计大学金审学院行政楼改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年08月31日 | 复核时间： | 2024年09月07日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011605001001 | 地砖拆除 | 1.拆除部位：原有地面砖（含结合层）铲至基层，厚度综合考虑 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 102.67
2 | 011601001003 | 砌体墙拆除 | 1.拆除部位:砌体墙拆除（含构造柱、圈梁、钢筋、装饰等） 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m3 | 12.3
3 | 011608002001 | 铲除涂料面（墙面） | 1.拆除部位：原墙体腻子涂料铲除至粉刷层 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中（包含对于局部可能出现的空鼓层需全部铲除后修补），中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 90.42
4 | 011605002001 | 原地砖踢脚线拆除 | 1.拆除部位:原地砖踢脚线拆除 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 14.26
5 | 011606003001 | 吊顶拆除 | 1、拆除部位：一层 2、拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 144.36
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层拆除工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011610002001 | 室内门拆除 | 1、拆除部位:室内门（框）拆除 2、建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项考虑 3、拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 6.3
7 | 011610002003 | 铝合金窗拆除 | 1.拆除部位:铝合金窗（框） 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 2.16
8 | 011610002004 | 窗改门 | 1.部位:原1.8*3.3窗洞（窗台0.9m）改为1.5*2.6m门洞（含窗下墙体拆除、窗洞封砌、过梁安装） 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | 樘 | 1
9 | 011614002001 | 其他拆除 | 1.其他拆除，包含且不限于消防箱、柜体等零星项目拆除，按“项”计量，包干使用 2.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | 项 | 1
10 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾等余方弃置，需由投标单位依据现场情况，自行考虑报价 2、运距综合考虑 3、工程量暂定，结算按实调整 | m3 | 21.2
分部分项合计
本页小计
合 计

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一层拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：一层拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 3.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：一层拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 3.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：一层拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 3.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：一层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 3.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：一层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一层拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 3.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：一层拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.11 一层大会议室楼地面装饰工程 |  |  | 1
1 | 011103003004 | 仿地毯塑胶地板（RF-01） | 仿地毯塑胶地板面层 1.3mm仿地毯塑胶地板800*800mm 2.专用胶垫 | m2 | 101.77
2 | 011101005005 | 自流平楼地面（RF-01） | 仿地毯塑胶地板基层 1、水泥自流平 2、1:3水泥砂浆找平层，厚度满足现场要求 3、界面剂一道 | m2 | 101.77
3 | 011105006004 | 不锈钢踢脚线（MT-01） | 1.1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线安装 2.H=40mm 3.阻燃板基层 4.具体做法详见大样图ID-91-01/03 | m | 39.63
|  | A.1 一层大会议室墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 1
4 | 011207001006 | 浅色木饰面墙面（WD-01） | 1.龙骨+15mm阻燃基层板+阻燃木挂条+15mm浅色木饰面 2.具体做法详见图纸节点ID-91-01/02 | m2 | 45.22
5 | 011207001007 | 不锈钢装饰墙面 | LED屏不锈钢装饰墙体 1.15mm阻燃基层板 2.1.2mm厚黑肽不锈钢（含四周侧边） 3.具体做法详见图纸 4.工程量按正投影面积计算 | m2 | 9.24
|  | A.1 一层大会议室天棚工程 |  |  | 1
6 | 011302001013 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶(PT-01) | 石膏板 1.φ8全丝吊杆 2.60系列吊顶轻钢龙骨 3.双层9.5mm纸面石膏板（含侧板） 4.钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底（另计） 5.批腻子，刷PT-01 白色无机乳胶漆各三遍（另计） 6.综合考转角加固、预留凹槽、开筒灯、射灯孔、风口等费用 7.具体做法详见图纸 | m2 | 75.77
7 | 011302001014 | 软膜吊顶（PL-01) | 1.乳白色亚克力透光软膜 2.具体做法详见大样图ID-91-01/07 | m2 | 19.8
8 | 011302001015 | 轻钢龙骨吊顶 | 软膜吊顶基层 1.φ8全丝吊杆 2.60系列吊顶轻钢龙骨 3.15厚阻燃板基层刷白与龙骨固定（含侧边) 4..具体做法详见大样图ID-91-01/07 | m2 | 19.8
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011304001005 | 回光灯槽 | 1.暗藏LED低压灯带制作安装（单层阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板） 2.纸面石膏板专用嵌缝带、钉眼防锈 3.批腻子，刷PT-01 白色无机乳胶漆各三遍(含侧边) 4.具体做法详见大样节点图ID-91-01/01 | m | 28.15
|  | A.1 一层大会议室油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 1
10 | 011407001006 | 艺术涂料墙面（PT-02） | 墙面喷刷艺术涂料 1.水泥砂浆找平层 2.加固剂 3.防裂网 4.艺术涂料PT-02 5.保护漆 6.所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | m2 | 90.19
11 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶喷刷涂料 1、钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底 2、批腻子三遍 3、三遍白色无机涂料PT-01 4、所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | m2 | 75.77
|  | A.1 一层大会议室其他装饰工程 |  |  | 1
12 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒制作安装，尺寸按图纸 2.木龙骨+18厚阻燃板基层+双层9.5mm纸面石膏板 3.石膏板面钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底 4.批腻子，刷PT-01 白色无机涂料各三遍 | m | 10
13 | 011502001004 | 黑钛不锈钢线条（MT-01） | 1.150*1.2mm黑钛不锈钢线条制作安装 2.具体做法详见图纸 | m | 21.4
|  | A.1 一层接待室楼地面装饰工程 |  |  | 1
14 | 011103003005 | 仿地毯塑胶地板（RF-01） | 仿地毯塑胶地板面层 1.3mm仿地毯塑胶地板800*800mm 2.专用胶垫 | m2 | 39.22
15 | 011101005006 | 自流平楼地面（RF-01） | 仿地毯塑胶地板基层 1、水泥自流平 2、1:3水泥砂浆找平层，厚度满足现场要求 3、界面剂一道 | m2 | 39.22
16 | 011105006007 | 不锈钢踢脚线（MT-01） | 1.1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线安装 2.H=40mm 3.阻燃板基层 4.具体做法详见大样图ID-91-01/03 | m | 21.9
|  | A.1 一层接待室墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011207001008 | 浅色木饰面墙面（WD-01） | 1.18mm阻燃基层板+阻燃木挂条+15mm浅色木饰面 2.具体做法详见图纸 | m2 | 15.19
18 | 011207001009 | 墙布硬包（FA-01） | 1.9mm厚阻燃板+海绵+墙布硬包 2.9mm厚阻燃板基层 3.15*30mm木龙骨基层（自攻螺钉+膨胀管） 4.具体详见设计节点大样ID-91-01/08 | m2 | 68.45
|  | A.1 一层接待室天棚工程 |  |  | 1
19 | 011302001016 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶(PT-01) | 石膏板 1.φ8全丝吊杆 2.60系列吊顶轻钢龙骨 3.双层9.5mm纸面石膏板（含侧板） 4.钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底（另计） 5.批腻子，刷PT-01 白色无机乳胶漆各三遍（另计） 6.综合考转角加固、预留凹槽、开筒灯、射灯孔、风口等费用 7.具体做法详见图纸 | m2 | 30.46
20 | 011302001017 | 软膜吊顶（PL-01) | 1.乳白色亚克力透光软膜 2.具体做法详见大样图ID-91-01/07 | m2 | 6.6
21 | 011302001018 | 轻钢龙骨吊顶 | 软膜吊顶基层 1.φ8全丝吊杆 2.60系列吊顶轻钢龙骨 3.阻燃板基层刷白与龙骨固定（含侧边) 4..具体做法详见大样图ID-91-01/07 | m2 | 6.6
22 | 011304001010 | 暗藏LED低压灯带 | 1.暗藏LED低压灯带制作安装（单层阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板） 2.纸面石膏板专用嵌缝带、钉眼防锈 3.批腻子，刷PT-01 白色无机乳胶漆各三遍(含侧边) 4.具体做法详见大样节点图ID-91-01/01 | m | 15.9
23 | 011304001009 | 暗藏LED低压灯带 | 1.暗藏LED低压灯带制作安装（单层阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板） 2.纸面石膏板专用嵌缝带、钉眼防锈 3.批腻子，刷PT-01 白色无机乳胶漆各三遍(含侧边) 4.具体做法详见大样节点图ID-91-01/01 | m | 15.9
|  | A.1 一层接待室油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶喷刷涂料 1、钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底 2、批腻子三遍 3、三遍白色无机涂料PT-01 4、所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | m2 | 30.46
|  | A.1 一层接待室其他装饰工程 |  |  | 1
25 | 010810002004 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒制作安装，尺寸按图纸 2.木龙骨+18厚阻燃板基层+双层9.5mm纸面石膏板 3.石膏板面钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底 4.批腻子，刷PT-01 白色无机涂料各三遍 | m | 9.5
26 | 011502001005 | 黑钛不锈钢线条（MT-01） | 1.150*1.2mm黑钛不锈钢线条制作安装 2.具体做法详见图纸 | m | 11.8
|  | A.4 门窗工程 |  |  | 1
27 | 010801002008 | 木质门带套（单扇） | 1.成品双扇套装实木浅色装饰门M02； 2.门洞尺寸1000*2600，厚度50mm； 3.浅色木饰面门套、门执手，闭门器，铰、锁，五金、防撞条(与门套金属同色)等均包含在综合单价中 4.品牌、样式、效果均应满足建设方要求； | 樘 | 1
28 | 010801002009 | 木质门带套（双扇） | 1.成品双扇套装实木浅色装饰门M03； 2.门洞尺寸1500*2600，厚度50mm； 3.浅色木饰面门套、门执手，闭门器，铰、锁，五金、防撞条(与门套金属同色)等均包含在综合单价中 4.品牌、样式、效果均应满足建设方要求； | 樘 | 2
|  | A.5 其它工程 |  |  | 1
29 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.200mm厚砌块墙 2.砂浆强度等级：M7.5的砌筑砂浆 3.砌至上层楼板（梁）底 4.投标报价含构造柱、圈梁、拉结筋、植筋、地梁及基础做法等工作内容 5.具体做法详见大样图DT-4.5 | m3 | 1.75
30 | 011502001006 | 不锈钢收口条 | 仿地毯塑胶地板与原地砖地坪收口 1、L字型不锈钢收口条，厚度3mm 2、具体做法详见图纸 | m | 2.5
分部分项合计
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011701006001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 2.投标人自行勘踏现场并进行报价，此项费用结算不调整 | 项 | 1
32 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 1.由投标人根据施工组织设计和本工程特点自行考虑，自主报价，结算不另调整 2.包含拆除、装修等与项目有关所有专业，综合考虑报价。 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：一层装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 4.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：一层装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 4.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 4.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：一层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 4.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 4.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一层装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 4.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：一层装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层暖通工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.7 通风空调工程 |  |  | 1
1 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体风管空调（包含室内室外机及信号线） 2.型号:2.0P 3.规格:风量：840m3/h；余压：60-40Pa；制冷量：5.0KW；制冷功率：1.98KW；制热量：5.8KW；修正制热量：4.2KW；制热功率：1.85KW；APF：3.5；冬季修正COP：2.18；电源：220-1-50 4.安装形式:室内机吊顶式，室外机落地含基础 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震吊钩 6.其他:包含与设备相连的相关附配件，电机检查接线，含盖板、金属软管安装 | 套 | 2
2 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:分体风管空调（包含室内室外机及信号线） 2.型号:3.0P 3.规格:风量：1400m3/h；余压：120-70Pa；制冷量：7.5KW；制冷功率：2.84KW；制热量：8.2KW；修正制热量：5.94KW；制热功率：2.6KW；APF：3.3；冬季修正COP：2.1；电源：220-1-50 4.安装形式:室内机吊顶式，室外机落地含基础 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:减震吊钩 6.其他:包含与设备相连的相关附配件，电机检查接线，含盖板、金属软管安装 | 套 | 3
3 | 030503003001 | 温控器 | 1.名称:空调温控器 | 个 | 5
4 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.名称:空调风管 2.材质:单面彩钢玻纤内衬抗菌风管，风管外贴面：采用进口抗氧化彩钢贴面，彩钢厚度≥0.326mm;风管内贴面：抗菌防霉防潮铝箔玻纤布;芯材为白色超级无甲醛玻璃棉板，容重≥80kg/m3，厚度26mm，燃烧性能A级，导热系数≤0.032w/m.k，热阻≥0.81m2K/W （常温24℃） 3.形状:矩形 4.规格:周长3200mm以下 5.支架形式、材质:镀锌支架制作安装 | m2 | 58.32
5 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称：防火保温软接 3.形状：矩形 4.接口形式：法兰 5.未述事项详见图纸设计 | m2 | 3.5
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层暖通工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 DN32 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、灌水试验 | m | 19.62
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC管 DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、灌水试验 | m | 8.1
8 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:冷凝水管保温难燃型B1级橡塑管壳 2.绝热厚度:15mm | m | 25.72
9 | 031001004001 | 冷媒铜管Φ6.35*0.7 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:优质去磷无缝紫铜管Φ6.35*0.7 4.连接形式:氮气保护铜焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密试验、泄露试验 | m | 25.72
10 | 031001004002 | 冷媒铜管Φ12.7*1.0 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:优质去磷无缝紫铜管Φ12.7*1.0 4.连接形式:氮气保护铜焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、气密试验、泄露试验 | m | 25.72
11 | 030503003002 | 冷媒充注 | 1.名称:冷媒充注 2.类别:R410A | kg | 10
12 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:直径≤12.7mm | m | 51.44
13 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢、型钢 4.含刷漆 | kg | 56
14 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:150*10950 | 个 | 1
15 | 030703009005 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:150*10600 | 个 | 1
16 | 030703009003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:150*7350 | 个 | 2
17 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1
分部分项合计
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一层暖通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 5.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：一层暖通工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 5.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：一层暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 5.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：一层暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 5.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：一层暖通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 5.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：一层暖通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 5.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一层暖通工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 5.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：一层暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层电气工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  | 1
1 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:内嵌双头斗胆射灯 2.规格:24W 4000K 3.:含盖板、金属软管安装 | 套 | 24
2 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:内嵌射灯 2.规格:12W 4000K 3.:含盖板、金属软管安装 | 套 | 12
3 | 030412004001 | 软膜天花内灯具 | 1.名称:软膜天花内设灯具10W/米@50mm 2.安装方式:含盖板、金属软管安装,含配套驱动及所有附件 | m2 | 26.39
4 | 030412004002 | LED灯带10W/m | 1.名称:LED灯带10W/m 3500K 2.安装方式:含盖板、金属软管安装,含配套驱动及所有附件 | m | 44.05
5 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二极和三极组合插座(普通,防水) 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 20
7 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二极和三极组合地插 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒、插座盒 2.材质:金属 3.规格:86 | 个 | 74
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.:含开补槽 | m | 202.27
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架/管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 696.81
11 | 030412005006 | 原电气部分拆除 | 原电气部分拆除工作，费用自报，包干使用，今后不调整 | 项 | 1
分部分项合计
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一层电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 6.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：一层电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 6.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：一层电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 6.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：一层电气工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 6.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：一层电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 6.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：一层电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 6.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一层电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 6.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：一层电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一层弱电工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.5 建筑智能化工程 |  |  | 1
1 | 030502012001 | 双口网络面板 | 1.名称:墙面二眼数据口/电话/网络 2.规格:含模块 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
2 | 030502012002 | 双口网络面板 | 1.名称:地面二眼数据口/电话/网络 2.规格:含模块 3.安装方式:暗装 | 个 | 6
3 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:球型摄像机 2.其他:主材甲供，需接入原监控主机 | 台 | 1
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 | 个 | 11
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.:含开补槽 | m | 30.5
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.:含开补槽 | m | 25.13
7 | 030502005001 | 超5类非屏蔽双绞线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP.C5 3.敷设方式:穿管敷设含线路测试 | m | 93.71
分部分项合计
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 7.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：一层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 7.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：一层弱电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 7.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：一层弱电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 7.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：一层弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 7.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：一层弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 7.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：一层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 7.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：一层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 7.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：一层弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 7.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：一层弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 9.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011601001003 | 砌体墙拆除 | 1.拆除部位:砌体墙拆除（含构造柱、圈梁、钢筋、装饰等） 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m3 | 0.21
2 | 011608002001 | 铲除涂料面（墙面） | 1.拆除部位：原墙体腻子涂料铲除至粉刷层 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中（包含对于局部可能出现的空鼓层需全部铲除后修补），中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 176.19
3 | 011605002001 | 原地砖踢脚线拆除 | 1.拆除部位:原地砖踢脚线拆除 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 8.11
4 | 011606002001 | 彩钢板墙拆除 | 1、拆除部位:彩钢板墙拆除 2、建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3、拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 28.27
5 | 011606003001 | 吊顶拆除 | 1、拆除部位：三层 2、拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m2 | 79.48
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层拆除工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011609001001 | 金属护窗栏杆拆除 | 1.拆除部位：三层护窗栏杆，高度1.1m 2.拆除后对栏杆连接处的地面、墙面进行找平、修补 3.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 4.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | m | 2.18
7 | 011614002001 | 其他拆除 | 1.其他拆除，包含且不限于消防箱、柜体等零星项目拆除，按“项”计量，包干使用 2.拆除内容需与现场实际相符，投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | 项 | 1
8 | 010103002001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾等余方弃置，需由投标单位依据现场情况，自行考虑报价 2、运距综合考虑 3、工程量暂定，结算按实调整 | m3 | 5.75
分部分项合计
本页小计
合 计

## 9.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 9.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三层拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 9.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三层拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 9.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：三层拆除工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 9.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：三层拆除工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 9.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：三层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 9.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：三层拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 9.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：三层拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 9.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：三层拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 10.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 三层办公室楼地面装饰工程 |  |  | 1
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地砖 (同原走道地砖)，专用勾缝剂 2.水泥砂浆结合层 3.界面剂一道 4.美缝 5.具体详见设计节点大样ID-91-01/09 | m2 | 4.58
2 | 011108003001 | 块料零星项目 | 原地砖、拆砌墙局部修补 1.地砖 (同原地面地砖)，专用勾缝剂 2.水泥砂浆结合层 3.界面剂一道 4.美缝 5.具体详见设计节点大样ID-91-01/09 | 项 | 1
3 | 011104001001 | 原地毯局部修补 | 1.原地毯局部修补 2.投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中，中标后不得以未勘查现场为由，增加类似费用。 | 项 | 1
4 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.三层新砌墙体走廊面同现状做踢脚线 2.H=150mm 3.具体做法详见图纸 | m | 14.94
5 | 011105006008 | 不锈钢踢脚线（MT-01） | 1.1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线安装 2.H=40mm 3.阻燃板基层 4.具体做法详见大样图ID-91-01/03 | m | 62.2
|  | A.1 三层办公室油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 1
6 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料（PT-01） | 砌块墙面喷刷涂料 1.基层处理 2.批腻子三遍 3.三遍白色无机涂料PT-01 4.所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | m2 | 185.58
7 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板吊顶喷刷涂料 1、钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底 2、批腻子三遍 3、三遍白色无机涂料PT-01 4、所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | m2 | 4.58
|  | A.1 三层办公室天棚工程 |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011302001019 | 铝扣板吊顶(MT-02) | 白色铝扣板吊顶MT-02 1.φ8全丝吊杆； 2.50系列吊顶轻钢龙骨，铝板专用副龙骨，W型收边龙骨； 3.白色铝扣板吊顶600*600*1.0mm与专用龙骨固定 | m2 | 64.1
9 | 011302001020 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶(PT-01) | 石膏板 1.φ8全丝吊杆 2.60系列吊顶轻钢龙骨 3.双层9.5mm纸面石膏板（含侧板） 4.钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底（另计） 5.批腻子，刷PT-01 白色无机乳胶漆各三遍（另计） 6.综合考转角加固、预留凹槽、开筒灯、射灯孔、风口等费用 7.具体做法详见图纸 | m2 | 4.58
|  | A.4 门窗工程 |  |  | 1
10 | 010801002006 | 木质门带套（单扇） | 1.成品单扇套装实木浅色装饰门M01； 2.门洞尺寸1000*2400，厚度50mm； 3.浅色木饰面门套、金属把手，闭门器，铰、锁，五金、防撞条(与门套金属同色)等均包含在综合单价中 4.品牌、样式、效果均应满足建设方要求； | 樘 | 4
|  | A.5 其它工程 |  |  | 1
11 | 011210002002 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、中距：C100系列轻钢龙骨配套体系，竖龙骨间距400mm； 2.隔离层材料种类、规格：龙骨内填充矿棉或袋装超细玻璃隔音棉； 3.面层材料品种、规格、颜色：双层双面封12mm纸面石膏板(耐火极限1.1h)； 4.具体做法详见图纸； 5.工程量按单面垂直投影面积计算； | m2 | 54.85
12 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.200mm厚砌块墙 2.砂浆强度等级：M7.5的砌筑砂浆 3.砌至上层楼板（梁）底 4.投标报价含构造柱、圈梁、拉结筋、植筋、地梁及基础做法等工作内容 5.具体做法详见大样图DT-4.5 | m3 | 8.53
13 | 011502001006 | 不锈钢收口条 | 仿地毯塑胶地板与原地砖地坪收口 1、L字型不锈钢收口条，厚度3mm 2、具体做法详见图纸 | m | 5
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011407002010 | 走道顶棚喷刷涂料（出新） | 1.走道顶棚喷刷涂料（出新） 2.对于局部可能出现的空鼓层需全部铲除后修补 3.整体全部刷白色无机涂料两遍 4.钉眼除锈，板缝粘胶带，清油封底 5.所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | m2 | 197.72
15 | 011407001009 | 走道墙面喷刷涂料（出新） | 三层走道墙面（含电梯厅）喷刷涂料出新 2.对于局部可能出现的空鼓层需全部铲除后修补 3.整体全部刷白色无机涂料两遍 4.所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求，报价综合考虑完成本项工作所须的所有费用 | m2 | 265.58
分部分项合计
16 | 011701006001 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 2.投标人自行勘踏现场并进行报价，此项费用结算不调整 | 项 | 1
17 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输 1.由投标人根据施工组织设计和本工程特点自行考虑，自主报价，结算不另调整 2.包含拆除、装修等与项目有关所有专业，综合考虑报价。 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 10.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计

## 10.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三层装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 10.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三层装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 10.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：三层装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 10.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：三层装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 10.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：三层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 10.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：三层装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 10.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：三层装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 10.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：三层装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 11.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层电气工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电气设备安装工程 |  |  | 1
1 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:300*1200平板灯 2.规格:48W 4000K 3.:含盖板、金属软管安装 | 套 | 15
2 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯 2.规格:38W 4000K 3.:含盖板、金属软管安装 | 套 | 14
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
4 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二极和三极组合插座(普通,防水) 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 32
6 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三极组插座 2.规格:挂壁空调220V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒、插座盒 2.材质:金属 3.规格:86 | 个 | 71
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.:含开补槽 | m | 183.71
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.:含开补槽 | m | 60
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架/管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 557.94
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架/管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 180
12 | 030412005006 | 原电气部分拆除 | 原电气部分拆除工作，费用自报，包干使用，今后不调整 | 项 | 1
分部分项合计
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 11.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 11.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三层电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 11.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三层电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 11.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：三层电气工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 11.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：三层电气工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 11.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：三层电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 11.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：三层电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 11.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：三层电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 11.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：三层电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计

## 12.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三层弱电工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.5 建筑智能化工程 |  |  | 1
1 | 030502012001 | 双口网络面板 | 1.名称:墙面二眼数据口/电话/网络 2.规格:含模块 3.安装方式:暗装 | 个 | 8
2 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 | 个 | 8
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.:含开补槽 | m | 60
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.:含开补槽 | m | 10.32
5 | 030502005001 | 超5类非屏蔽双绞线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP.C5 3.敷设方式:穿管敷设含线路测试 | m | 130.32
分部分项合计
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计

## 12.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## 12.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：三层弱电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 12.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：三层弱电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 12.5表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：三层弱电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 12.6表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：三层弱电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —

## 12.7表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：三层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计

## 12.8表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：三层弱电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —

## 12.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：三层弱电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 12.10表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：三层弱电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计