## 太空舱身心反馈按摩椅
采购清单-太空舱身心反馈按摩椅
序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
1 | 太空舱身心反馈按摩椅 | 一、【功能定位】 太空舱身心反馈按摩椅采用精密光电传感器，可以通过采集的脑波数据Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等八项EEG（脑电图）参数分析出使用者的身心放松状态。 二、【产品参考规格】 直立参考尺寸：1400*800*1400mm； 平躺参考尺寸：1700*800*1000mm； 三、【系统组成】 （一）太空舱身心反馈按摩椅（核心设备） 1、外形：太空舱结构舱体，自带音箱，全电动多重姿势倾躺“零重力”体位放松。 2、材质：钢骨架结构，表面PU皮革。 3、机身配置：触摸式遥控器，多档气囊强度 ，多个气囊分布于肩部/手臂/小腿/脚/脚踝。 （二）系统主机 1、电脑一套，含 lntel酷睿i7处理器主机、显示器一套；或平板电脑一台。 2、打印机：黑白打印，支持无线WIFI。 （三）脑电身心反馈分析训练系统（核心设备） 脑电身心反馈训练系统通过先进的脑波传感器采集人体多维度的生理生物信号，展示出使用者的实时身心状态，并通过脑波灯进行直观的即时反馈实现身心放松，缓解心理压力，从而维持和促进心理健康与生理平衡。 1、信号采集与传输：系统采用蓝牙5.0无线脑波信号传输模块。 2、基于生物反馈原理的训练设计：系统依据生物反馈机制，通过多种创新的交互式训练模式，这些训练内容涵盖了空间感知、逻辑推理、数字感知、空间记忆、视觉扫描及注意力广度、稳定性与集中性等方面的多维训练。系统内置游戏数量不少于15个，确保流畅的运行环境和用户体验，且无需后续插件升级。 3、身心放松训练功能：系统提供丰富的放松训练方案，通过结合用户的实时脑波数据，动态调整画面变化，使用户的放松状态与系统反馈完美同步。训练过程中，系统自动采集用户的脑电数据并进行记录与评估，放松训练的场景不少于3个，确保用户的多样化体验。 4、多用户管理与训练记录管理：系统支持多用户管理，提供全方位的用户管理和训练记录查询功能，用户可以方便地查看所有训练课程和训练记录。导出结果支持EXCEL格式。 5、视频播放功能：系统具备视频播放功能，用户可添加训练科目引导视频，通过多媒体辅助手段进一步优化训练体验，增强用户的参与感和沉浸感。 6、训练数据分析与报告生成：系统自动记录所有训练项目的脑电数据，并通过内置算法进行统计分析。 7、实时生物反馈数据记录：系统通过蓝牙与脑电采集设备实时通信，监测并记录训练过程中用户的专注度与放松度，同时采集并展示Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma等八项EEG（脑电图）参数，通过波形图表实时展示用户的脑电波变化，帮助使用者即时了解其心理状态及身心状态所处的具体等级。 （四）心理测评系统 心理测评系统是一种用于评估个体心理特征、行为模式和认知能力的工具，涉及人格特征、认知能力、情绪状态、应对机制、职业兴趣和心理健康等。量表不低于100个软件包含以下量表：心理健康综合评估（SCL-90）；心理压力水平测试量表；睡眠质量评估量表；贝克焦虑量表；焦虑自评量表（SAS）；抑郁自评量表（SDS）；心理健康与生活态度问卷；心理适应能力测验；MBTI人格测试；大五人格测试；创伤后应激障碍自评量表等。 四、【详细配置】 1、太空舱身心反馈按摩椅1台 2、电脑一套，含主机和显示器，或平板电脑1套 3、激光打印机1台 4、脑电身心反馈分析训练系统1套 5、心理测评系统1套 （参考品牌：一心、军朔、容大天成或同档次及以上） | 1 | 套
合计
注：
1、以人民币报价，价格为交钥匙价，包括但不限于货物成本、利润、运输费（含保险费）、装卸费、安装调试费、检测验收费、售后服务费以及与本项目有关的所有税、费；采购人无须另向中标供应商支付其他任何费用。
供应商：（公章）
日期：
联系方式：