## 方案一 (hidden)
行政楼3层会议室报价清单
序号 | 项目内容 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 综合单价（不含增值税）
| 拆除工程 |  |  |  |  | 1420.38
1 | 拆除灯具（吸顶灯、筒灯、射灯、壁灯、荧光灯） | 1.拆除灯具（吸顶灯、筒灯、射灯、壁灯、荧光灯、吊灯等） 2.综合考虑规格型号 3.完成拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 6 | 9.23 | 55.38
2 | LED长条灯120*20cm | 1.安装灯具（含配线、电源器等其他辅材） 2.综合考虑规格型号 3.完成安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 6 | 227.5 | 1365
| 不含税合计 |  |  |  |  | 1420.38
| 税额（9%） |  |  |  |  | 127.83
| 含税合计 |  |  |  |  | 1548.21

## 总价
投标总价
招标人： | 南京审计大学金审学院
工程名称：金审学院2025年机房改造项目
投标总价（小写）：
投标人（公章）：
日期：

## 206
信息楼206机房改造工程清单
序号 |  | 变更内容 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 项目编码 | 拆除工程
1 | 011605001001 | 地板拆除 | 1.拆除部位：原有木地板，厚度综合考虑 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符 | ㎡ | 84.32
2 | 011605002001 | 原木制踢脚线拆除 | 1.拆除部位:原地砖踢脚线拆除 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 | m | 35.6
3 | 011608002001 | 铲除涂料面（墙面） | 1.拆除部位：原墙体腻子涂料铲除至粉刷层 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符 | ㎡ | 99.56
4 | 011601001003 | 砌体墙拆除 | 1.拆除部位:门洞单侧部位 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符 | m3 | 1
5 |  | 原地插拆除 | 1、拆除开关、插座 2、综合考虑规格型号 3、完成拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 24
6 |  | 原网线、线管、电源线拆除 | 1、拆除配线（电源线、网线、线管、等） 2、综合考虑规格型号 3、完成拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 1
7 |  | 凿除墙面线盒 | 1、打凿:屋面各构造层次（含饰面层、找平层、保温层、墙面砖等） 2、清理、清洗凿除部位（厚度综合考虑） | 个 | 16
8 |  | 墙地面开槽 | 1.100mm＜槽宽≤300mm 2.砼/钢筋砼柱、墙开槽 3.开槽方式、槽深综合考虑 4.架体搭设及防护 5.综合考虑现场保护措施 | m | 111.4
油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 砌块墙面喷刷涂料 1.基层处理 2.批腻子三遍 3.三遍白色无机涂料PT-01 4.所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求 | ㎡ | 102.04
土建工程
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.240mm厚砌块墙 2.砂浆强度等级：M7.5的砌筑砂浆 3.砌至上层楼板（梁）底 | ㎡ | 1
11 |  | 零星项目一般抹灰 | 1、抹灰部位:门洞移位洞口处 2、综合考虑水泥砂浆厚度、配比等 | ㎡ | 2.48
楼地面装饰工程
12 |  | 块料踢脚线 | 1.新铺地砖做踢脚线 2.H=150mm | m | 35.6
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地砖 (同原走道地砖)，专用勾缝剂 2.水泥砂浆结合层 3.界面剂一道 4.美缝 | ㎡ | 84.32
电气设备安装工程
14 |  | 多媒体配电箱 | 1.名称:多媒体弱电箱 2.材质:素面贴 3.型号：130*300mm含内置架 4.安装方式:暗装 | 个 | 16
15 | 030404035001 | 网络线盒内置插座 | 1.名称:单相三极插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 16
16 |  | 四口网络面板 | 1.名称:墙面四眼数据口/电话/网络 2.规格:含模块 3.安装方式:暗装 | 个 | 17
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 | 个 | 48
18 | 030411004003 | 网络线盒电源线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架/管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 445.6
19 |  | 超6类非屏蔽双绞线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP.C6 3.敷设方式:穿管敷设含线路测试 | m | 606.2
20 | 030411001002 | 电源预埋线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 | m | 111.4
21 | 030411001002 | 网线预埋线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 | m | 111.4
22 |  | 接线板 | 1.名称:五插位排插 2.材质:塑料 3.规格:全长5米 | 个 | 33
23 | 030404034004 | 开关/插座面板换新 | 1.综合考虑空白面板类型、规格、型号、品牌等 2.周边涂料修补收口恢复 3.接线、电气系统调试 4.完成空白面板安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 17
其他工程
24 |  | 人工搬运 | 1.建筑材料、电脑桌椅等物品人工搬运 2.完成一切相关工程内容材料搬运 | 项 | 1
25 |  | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾等余方弃置 2.运距综合考虑 | 项 | 1
含税合计

## 310
信息楼310机房改造报价清单
序号 |  | 变更内容 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 项目编码 | 拆除工程
1 | 011605001001 | 地板拆除 | 1.拆除部位：原有木地板，厚度综合考虑 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符 | ㎡ | 102
2 | 011605002001 | 原木制踢脚线拆除 | 1.拆除部位:原地砖踢脚线拆除 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 | m | 43.9
3 | 011608002001 | 铲除涂料面（墙面） | 1.拆除部位：原墙体腻子涂料铲除至粉刷层 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符 | ㎡ | 106.18
4 | 011601001003 | 砌体墙拆除 | 1.拆除部位:门洞单侧部位 2.建筑垃圾清运到院内指定堆放点，残值自行考虑，外运单独列项 3.拆除内容需与现场实际相符 | m3 | 1
5 |  | 原地插拆除 | 1、拆除开关、插座 2、综合考虑规格型号 3、完成拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 36
6 |  | 原网线、线管、电源线拆除 | 1、拆除配线（电源线、网线、线管、等） 2、综合考虑规格型号 3、完成拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 1
7 |  | 凿除墙面线盒 | 1、打凿:屋面各构造层次（含饰面层、找平层、保温层、墙面砖等） 2、清理、清洗凿除部位（厚度综合考虑） | 个 | 18
8 |  | 墙地面开槽 | 1.100mm＜槽宽≤300mm 2.砼/钢筋砼柱、墙开槽 3.开槽方式、槽深综合考虑 4.架体搭设及防护 5.综合考虑现场保护措施 | m | 128.4
油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 砌块墙面喷刷涂料 1.基层处理 2.批腻子三遍 3.三遍白色无机涂料PT-01 4.所有材料及施工工艺必须满足图纸及规范要求 | ㎡ | 111.14
土建工程
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.240mm厚砌块墙 2.砂浆强度等级：M7.5的砌筑砂浆 3.砌至上层楼板（梁）底 | ㎡ | 1
11 |  | 零星项目一般抹灰 | 1、抹灰部位:门洞移位洞口处 2、综合考虑水泥砂浆厚度、配比等 | ㎡ | 4.96
楼地面装饰工程
12 |  | 块料踢脚线 | 1.新铺地砖做踢脚线 2.H=150mm | m | 43.9
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地砖 (同原走道地砖)，专用勾缝剂 2.水泥砂浆结合层 3.界面剂一道 4.美缝 | ㎡ | 102
电气设备安装工程
14 |  | 多媒体配电箱 | 1.名称:多媒体弱电箱 2.材质:素面贴 3.型号：130*300mm含内置架 4.安装方式:暗装 | 个 | 18
15 | 030404035001 | 网络线盒内置插座 | 1.名称:单相三极插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 18
16 |  | 四口网络面板 | 1.名称:墙面四眼数据口/电话/网络 2.规格:含模块 3.安装方式:暗装 | 个 | 19
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 | 个 | 54
18 | 030411004003 | 网络线盒电源线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架/管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 | m | 485.6
19 |  | 超6类非屏蔽双绞线 | 1.名称:网线 2.规格:UTP.C6 3.敷设方式:穿管敷设含线路测试 | m | 635.9
20 | 030411001002 | 电源预埋线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 | m | 127.4
21 | 030411001002 | 网线预埋线管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 | m | 127.4
22 |  | 接线板 | 1.名称:五插位排插 2.材质:塑料 3.规格:全长5米 | 个 | 37
23 |  | 空调移位 | 1.名称:原空调拆除移位重新安装 2.材质:含铜管安装 | m | 10
24 | 030411004004 | 空调电源线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架/管内敷设 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 | m | 18
25 | 030404034004 | 开关/插座面板换新 | 1.综合考虑空白面板类型、规格、型号、品牌等 2.周边涂料修补收口恢复 3.接线、电气系统调试 4.完成空白面板安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 19
其他工程
28 |  | 吊扇加固 |  | 个 | 4
29 | 011302001013 | 原天花吊顶维修（不含龙骨） | 1、原天花吊顶渗漏重新安装 2、规格尺寸综合考虑 3、安装封边条，综合考虑开孔、检查口等 | ㎡ | 8
30 |  | 人工搬运 | 1.建筑材料、电脑桌椅等物品人工搬运 2.完成一切相关工程内容材料搬运 | 项 | 1
31 |  | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾等余方弃置 2.运距综合考虑 | 项 | 1
含税合计